ТЕХНИЧКИ ОПИС ПОТРЕБНЕ УСЛУГЕ СА ОПРЕМОМ

| Ред.бр. | Назив услуге |
| --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојећих 7 камера „Axis 211“ „Axis 2009“, 1 камера „PTZ“ у објекту школе и школском дворишту |
| 2. | Монтажа 8 камера „Hik Vision“, 1 камере„PTZ“ у објекту школе и школском дворишту |
| 3. | Кућиште за камеру са носачем, грејачем и вентилатором STR-619HB |
| 4. | Модул RJ-45 UTP 5E 2 ком |
| 5 | Кабл UTP 5E 0,5 m 5 ком. |
| 6 | Кабл UTP 5E 3 m 3 kom |
| 7 | Кабл UTP 5E 15 m 1 kom |
| 8 | SFTP кабл 5Е 76 м |
| 9 | Напојни кабл 6 м |
| 10 | Полагање кабла у каналице 82 м |
| 11 | Полагање каналица 30 м |
| 12 | Сетовање, монтажа, подешавање камера, провера функције камера, пуштање система у рад за 9 камера, повезивање на постојећи софтвер |

.           Износ накнаде _______________динара

Износ накнаде услуге је дат  са ПДВ               да             не

Плаћање у року од ___________дана од дана пријема рачуна.

Гаранција за изведене радове_________________

Услуга се врши на адреси наручиоца ОШ „Младост“ Нови Београд, Гандијева 99

Понуђач

М.П.

____________________