ПОЈАШЊЕЊЕ ЈАВНА НАБАВКА БР. 2.3.2

Molim Vas da nam pojasnite sta se podrazumeva da PVC stolarija bude u beloj boji a ragostav u braon boji?

1. Da li se pod pojmom "...od petokomornih profila u beloj boji a ragastov u braon boji..." podrazumeva da krila elementa trebaju da budu u beloj boji, a ram i pregrade (T profili, T prečke) unutar rama u braon boji, ili da kompletan element treba da bude u beloj boji, a da se okolo njega po bočnim ivicama zida postave oplate ili neki pokrivni profili u braon boji celom površinom zida, ili je u pitanju neka drruga konstrukcija? Molim Vas da mi to detaljno razjasnite.

2. Da li se pod pojmom braon boja podrazumeva boja po RAL karti (npr. RAL 8014) ili neka od folija u dekoru drveta kojima se oblažu PVC profili (npr. dekor Zlatni hrast)?

3. Ukoliko se pod pojmom ragastov podrazumeva oplata oko elementa, koje debljine, od kog materijala i koje ugradne dubine treba isti da bude?

4. U kojoj boji su PVC podprozorske daske navedene u zahtevu?

- У опису под бројем 7 стоји наведено: Набавка материјала радионичка израда, транспорт и монтажа ПВЦ столарије израђене од петокоморних ПВЦ профила у белој, а рагастов у браон боји

Да ли можете да нам појасните да ли се ради о профилима који требају бити са унутрашње стране беле, а споља браон. Да ли треба спољна страна профила (штока и крила) да буде браон или се ова браон односи на неке општивене лајсне које би требале накнадно да се постављају са спољне стране?

- Захтев да дебљина зида профила буде мин. 26 мм. ПВЦ прифили имају коморе у пресеку и имају укупну ширину тако да нам није јасан захтев за дебљину зида профила. Можете ли ово прецизније да наведете.

- Молим Вас да проследите скице столарије које треба заменити

Da li je pogon krila koje naginje standardni mehanizam ss pogonom na prozorsku ručicu koja se nalazi na gornjoj horizontali krila, ili je u pitanju tzv. ventus mehanizam sa pogonom na šipku?

ОДГОВОРИ:

Сходно члану 63 став 3 Закона о јавним набавкама по Захтеву за појашњење  Конкурсне документације ЈНМВ бр. 2.3.2  јавна набавка радови – парцијална замена фасадне столарије на објекту ОШ „Младост“, који је заинтересовано лице упутило мејлом који је заинтересовано лице упутило мејлом, у делу  описа  ПВЦ столарије дајемо следећа појашњења:

Шток прозора је цео – комплетан материјал  (и спољна и унутрашња страна)  у браон боји, док је крило цело – комплетан материјал (унутрашња и спољашња страна)  у белој боји. Нема никаквих лајсни, оплата или покривних профила  који се накнадно постављају. Подпрозорске даске су у браон боји.

Браон боја је боја која се подразумева по RAL карти. Нема никаквих фолија у декору дрвета.

Рагастов је шток прозора, а не оплата око елемента.

Погон крила је са погоном на прозорску ручицу.

У делу описа ПВЦ столарије је прецизирно да је реч о петокоморним ПВЦ профилима. Дебљина зида профила је мин. 26 мм

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ